К вопросу

о содержании электрических воздушных линий

Согласно "Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок",

Tallinn EETEL-EKSPERT OU. 2007.-112 Ik., принятой в 2007 году, пункт З.З.4.1.:

“Зона вдоль электрической воздушной линии (ВЛ) в виде земельного  участка и воздушного пространства,  ограниченная вертикальными

плоскостями, отстоящими от оси линии на расстоянии:

для ВЛ напряжением до 1кВ -   2 метра,

является охранной зоной воздушной линии.”

Данная инструкция составлена исходя из требований европейских

норм безопасности, а также "Закона об электробезопасности",

"Закона о трудовой гигиене и безопасности труда" и действует в Эстонии

с сентября 2002 года.

Список литературы, использованной для составления данной Инструкции:

- Elektriohutusseadus

- Elektriohutusseaduse rakendusmäärused:

2.1.	Nõuded   elektriseadmele   ja   -paigaldisele,   nende   elektromagnetilisele
ühilduvusele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ja
märgistuse ja teabega varustamisele

2.2.Käidukorraldusele ja elektritöödele esitatavad nõuded

- Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest
andmetest

- Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord

- Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord

- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

- Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse rakendusmäärused:

4.1.Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord.

4.2.	Esmaabi korraldus ettevõttes.
4.3.Töötajate tervisekontrolli kord.

- Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

- Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

- Tuleohutuse üldnõuded

- Standard  EVS-EN 50110-1; 2005  "Elektripaigaldiste käit"

- Eesti Energia AS-i tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe juhend

- EE 10421629 ST 10:1004 " Elektripaigaldiste käidul käsutatavad ohutusmärgid
ja ohutussildid"

- Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend, Tallinn 2007